Lasowice Wielkie, dnia 25.01.2013r.

Otrzymują Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.7.2012r. w przetargu nieograniczonym  na zadanie „Kanalizacja sanitarna dla wsi Trzebiszyn”

Informuję, że do Zamawiającego  wpłynęło  pytanie o treści:

Proszę o udzielenie wyjaśnień dot. Specyfikacji technicznej TS 04.00 – Roboty elektryczne.

Wg zapisu w pkt. 5.3 „ Uziemienie stanowić będzie przewód instalacji elektrycznej, który należy przyłączyć do istniejącej sieci uziemień. Wymagana rezystancja uziemienia powinna wynosić 30 omów. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji należy wykonać dodatkowo uziemienie pionowe długości ok. 3 m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową przy komorze przepompowni.”

Wykonawca ma rozumieć, że sieć uziemień istnieje i jedynie dodatkowe uziemienia pionowe będzie należało wykonać w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji. Zapis ten jednoznacznie stwierdza, że na etapie tworzenia projektu zostało to sprawdzone i w przypadku braku istniejącej sieci, wykonawca za wykonanie dodatkowych uziemień pionowych będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca wszystkie koszty wykonania danego elementu robót winien  uwzględnić w  kalkulacji ceny jednostkowej.

Podstawą płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.