Lasowice Wielkie, dnia 08.06.2009r.

Otrzymują Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ZP/34/4/EOG/2009 w przetargu nieograniczonym  na „ Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie”

1.  Zmiana treści siwz  -  Cz. V Przedmiot zamówienia ust 1 pkt a) kanalizacja ciśnieniowa.

Do Zamawiającego w dniu 05.06.2009r. wpłynęło pismo o następującej treści:

….” W udostępnionej na stronie internetowej dokumentacji technicznej – w części dotyczącej przedmiotu i zakresu inwestycji – widnieje zapis:

- rurociągi tranzytowe ø 63-160 PE  L= 4807 mb

w tym:

- układany metodą wykopu otwartego ø 63-160 PE  L= 683 m,      ø 160 PE  L=900 mb

- układany metodą przewiertu horyzontalnego ø 63PE  L=20 mb,    ø 160 PE  L=3204 mb

i analogiczny zakres umieszczony jest w opublikowanym przedmiarze. Natomiast w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również w projekcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przedmiot zamówienia ( w omawianej części) został określony przez zapis:

-  rurociągi tranzytowe ø 63-160 PE   L=4807 mb,

w tym:  układane metodą wykopu otwartego

co sugeruje , iż cały zakres związany z rurociągami tranzytowymi ø 63-160 PE ma zostać wykonany metodą wykopu otwartego. Proszę o jednoznaczne określenie metody wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający na podstawie  art. 38 pkt 4 dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cz. V  ust 1 pkt. a) w zakresie  rurociągi tranzytowe ø 63-160  PE  - L= 4807 mb, oraz w projekcie umowy § 2  na zapis w brzmieniu:

- rurociągi tranzytowe ø 63-160  PE    - L= 4807 mb,

w tym :

- układany metodą wykopu otwartego           ø63 PE L=683m,     ø 160 PE  L=900 mb

- układany metodą przewiertu horyzontalnego ø63 PE  L=20 m,  ø 160 PE  L=3204 mb

2. W postępowaniu niniejszym zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w zakresie uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia, a w związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a  dokona zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Wyżej wymienione zmiany nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.