Lasowice Wielkie, dnia 10.06.2009r.

Otrzymują Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ZP/34/4/EOG/2009 w przetargu nieograniczonym  na „ Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie”

Informuję, że do Zamawiającego  wpłynęło pismo o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z póz. zm. przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Wykonawcy z dnia 10.06.2009r.

- Proszę o określenie, w jaki sposób należy rozumieć zapis zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczący konieczności zastosowania pompowni przydomowych zunifikowanych ze stosowanymi pompami wirowymi z rozdrabniarką.

Czy Zamawiający poprzez wprowadzenie tego typu zapisu miał na myśli użycie kompletnych pompowni konkretnego typu/ producenta?

- Jednocześnie ponownie proszę o załączenie uzgodnień, gdyż są konieczne m.in. do oszacowania opłat za zajęcie pasa drogowego.

Odp. Ad 1. Zamawiający pod pojęciem „zunifikowany” zakładał zastosowanie kompletnych, prefabrykowanych pompowni, produkowane przez jednego producenta.

Odp. Ad 2  W załączeniu skany decyzji Zarządu Dróg Powiatowych oraz Generalnej dyrekcji  Dróg Krajowych O/Opole