Lasowice Wielkie, 16.01.2013r.

ZP.271. 1.2013r.

Otrzymują Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne:

„Kanalizacja  sanitarna ciśnieniowa dla wsi Trzebiszyn”

Działając zgodnie z Art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami)  Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w załączniku Nr 8 do SIWZ – Przedmiar robót ,w następujący sposób:

- skreśleniu ulegają pozycje nr 21 i 22 z części 2 przedmiaru robót o tytule „ Roboty technologiczne – rurociągi „  dotyczące 33 kpl. pompowni przydomowych z PE fi 800 mm  o U=230 V  i 40 kpl. pompowni przydomowych  PE fi 800 mm o U= 400V.

Uzasadnienie:

Pozycje te uwzględniono dwukrotnie tj w części 2 przedmiaru robót omyłkowi i prawidłowo w części 3 o tytule „Roboty technologiczne – pompownie przydomowe”

Powyższa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi  do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejszym dołączony zostaje poprawiony przedmiar robót uwzględniający usunięcie poz. 21 i 22  z cz.  2 przedmiaru i pozostawienie poz. 21 i 22 w części 3 przedmiaru.