##### ZAŁĄCZNIK  NR 2

##### KOSZTORYS

| Planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków "Trzebiszyn" |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Program | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | p.1.1 | Sporządzenie dokumentacji projektowej, nadzór autorski | kpl | 1 |  |  |
| 2 | p.1.1 | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, rozruch technologiczny, szkolenie załogi, instrukcja obsługi. | kpl | 1 |  |  |
| 3 | p.2.1 | Koszty ogólne związane z przygotowaniem terenu- zasilenie w media, zaplecze budowy, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy. | kpl | 1 |  |  |
|  |  | Razem roboty przygotowawcze: |  |  |  |  |
| II |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 4 | p.1.5 | Zbiornik retencyjno-uśredniający. | kpl | 1 |  |  |
| 5 | p.1.5 | Budynek wielofunkcyjny o wym. | m2 | 64 |  |  |
| 6 | p.1.5 | Zbiornik żelbetowy oczyszczalni | kpl | 1 |  |  |
| 7 | p.1.5 | Wiata na osad w konstrukcji stalowej na podłożu betonowym i obudowana murem do wys. 1,0 m z bloczków betonowych | kpl | 1 |  |  |
|  |  | Razem roboty budowlane: |  |  |  |  |
| III |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 8 | p.1.4 | Wyposażenie zbiornika oczyszczalni ścieków - pompy, mieszadła, - orurowanie, dyfuzory, - AKPiA | kpl | 2 |  |  |
| 9 | p.1.4 | Budynek wielofunkcyjny wyposażenie: - urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków, - urządzenia do odwadniania osadów, - urządzenia do dawkowania chemikaliów, - wentylacja, instalacje wod.-kan. | kpl | 1 |  |  |
|  |  | Budynek socjalno-techniczny - rozbudowa stacja dmuchaw, - likwidacja stacji odwadniania osadu typu Draimad - wyposażenie socjalne, magazynowe i laboratoryjne | kpl | 1 |  |  |
| 10 | p.1.4 | Sieci między obiektowe - wod. kan. - technologiczne | kpl | 1 |  |  |
|  |  | Razem roboty instalacyjne: |  |  |  |  |
| IV |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  |  |
| 12 | p.1.4 | Drogi i place na terenie oczyszczalni kostka bet. 8 cm | m2 |  |  |  |
| 14 | p.1.4 | Humusowanie terenu i zasianie trawy. | m2 |  |  |  |
|  |  | Razem roboty drogowe, zagospodarowanie terenu: |  |  |  |  |
| V |  | ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPiA |  |  |  |  |
| 15 | p.1.4 | Budynek wielofunkcyjny i socjalno-techniczny - zasilanie elektryczne - instalacje elektryczne w budynku - kable siłowe i sterownicze (AKPiA) - monitoring, pomiary i sterowanie - sterownia i dyspozytornia | kpl | 1 |  |  |
| 16 | p.1.4 | Oświetlenie zewnętrze terenu i monitoring | kpl | 1 |  |  |
|  |  | Razem instalacje elektryczne: |  |  |  |  |