Lasowice Wielkie, dnia 30.07.2012r.

Otrzymują Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.7.2012r. w przetargu nieograniczonym  na zadanie „Kanalizacja sanitarna dla wsi Chudoba i Wędrynia”

Informuję, że do Zamawiającego  wpłynęło  pytanie o treści:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równorzędne rozwiązanie technologiczne tłoczni/przepompowni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu VORTEX zapewniający wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zamiany tłoczni ścieków. Tłocznia ścieków powinna spełniać wymagania przedstawione w STWiOR.