Lasowice Wielkie, dnia 02.06.2010r.

ZP/34/3/2010r.

Otrzymują Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ZP/34/3/2010r. w przetargu nieograniczonym  na „wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”

Do Zamawiającej  wpłynęło dnia 01.06.2010r.  pismo z prośbą  o wyjaśnienie  treści SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiająca działając zgodnie z Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z póz. zm. przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 01.06.2010r.

- Czy do oferty przetargowej należy dołączyć kosztorys i w jakiej wersji.

Odp. Ad. 1

Informuję, iż określona przez wykonawcę cena  stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Obowiązkiem Wykonawcy po wyborze jego oferty, niezwłocznie po podpisaniu umowy będzie przygotowanie  zestawienia elementów rozliczeniowych oraz harmonogramu prac, które służyć będą Zamawiającej do rozliczeń Projektu dofinansowanego ze środków budżetowych i środków samorządu wojewódzkiego jak również do częściowego fakturowania robót.

- Jeżeli należy dołączyć kosztorys to czy można zamienić „fundamenty ze studni” na ławy fundamentowe i tak je policzyć, czy należy liczyć wszystkie poz. budynku zaplecza czy można wstawić 1 pozycję jeżeli zamawia się gotowy kontener.

Odp. Ad. 2

Nie dopuszcza się  stosowania innych rozwiązań fundamentów budynku zaplecza szatniowego niż zawarte w projekcie.  Elementem rozliczeniowym  w ramach programu „ Moje boisko – Orlik 2012” jest  całe zaplecze szatniowe.

- W jaki sposób rozwiązano sprawę odwodnienia terenu. PT nie przewiduje drenażu boisk.

Odp. Ad.3

Zgodnie z pkt. II.6 opisu technicznego do projektu zagospodarowania działki, grunt pod boiskami stanowią „ … piaski drobnoziarniste i piaski średnioziarniste, które stanowią grunty  nośne dobrze przepuszczalne nie wymagające drenażu”. Ponadto projektowana podbudowa pod boiska jest przepuszczalna dla wody. W  związku z powyższym nie ma konieczności stosowania drenażu pod boiskami.