Lasowice Wielkie, dnia 09.06.2010r.

ZP/34/3/2010r.

Otrzymują Wykonawcy

ubiegający się o udzielenia zamówienia publicznego  pn. wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLIK 2012”

Zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert

1./  Zmiana treści siwz – Rozdział 11 pkt. 4  - B– Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej.

Do zamawiającego  w dniu 08.06.2010r. wpłynęło pismo następującej treści:

Pyt. 1. w siwz Zamawiający wymaga trawy syntetycznej posiadającej raport z badań, natomiast w opisie technicznym – trawy z Certyfikatem FIFA 2 Star. Prosi się o sprecyzowanie, jakie dokumenty będą wymagane dla nawierzchni z trawy syntetycznej.

Pyt 2. W siwz podano, że wypełnienie trawy ma być zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium, w przedmiarze zaś występuje wypełnienie granulatem EPDM w kolorze zielonym. Prosi się o potwierdzenie, ze Zamawiający dopuści wypełnienie granulatem SBR, jeśli jest ono zgodne z badaniem laboratoryjnym trawy.

Odp. Pyt. 2.   Dopuszcza się wypełnienie granulatem SBR, jeżeli jest ono zgodne z badaniem laboratoryjnym trawy

Zamawiający na podstawie Art. 38 pkt. 4 dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w związku z pytaniem nr 1. dotyczącym  pkt. 4 – B –„ Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej”

Wykreśla się  treść zapisu w pkt. 1. zastępując  zapisem   w brzmieniu:  Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na WWW. FIFA.com).

Powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w związku z tym zgodnie Art. 38 ust. 4a Zamawiający dokona zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2/ Zmiana terminu

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 10.06.2010r. na dzień 16.06.2010r.

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści ogłoszenia w związku z tym  zamawiający zamieszcza  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

W związku z powyższym w Rozdziale 15 , pkt 1 – Opakowanie i adresowanie otrzymuje brzmienie:

„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert   - 16.06.2010r. godz. 10:00”