Lasowice Wielkie, dnia 17.12.2009r.

ZP/34/11/2009r.                                                           Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

publiczne pn.:

”Budowa Centrum Sportowego Gronowice”

Działając w oparciu o Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych- ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655t.j z póżn. zm.)   Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje o wniesieniu w dniu  15 i 16.12.2009r. zapytań   do  SIWZ następującej treści:

- Proszę o zmodyfikowanie wymagań dotyczących wypełnienia nawierzchni z trawy  syntetycznej poprzez usunięcie wymogu zastosowania łącznie z piaskiem kwarcowym granulatu gumowego typu np. SBR (czarny) – wymóg określony w opisie technicznym.

Odp 1.. Zamawiający nie widzi konieczności modyfikacji w ramach warstwy wypełnienia.

Zależne będzie od zaproponowanego przez Wykonawcę  rozwiązania systemowego spełniającego parametry techniczne  nie niższe niż zawarte w projekcie budowlanym.

- Ze względu na rozbieżności w różnych częściach dokumentacji (opis techniczny, przedmiar, rysunek – mapa boisk) proszę o podanie prawidłowej powierzchni boiska wielofunkcyjnego.

Odp. 2. Całkowita wielkość krycia boiska małego murawą  z nawierzchnią sztuczną wynosi  990 m2.

- Informuję, że dokumentacja techniczna  przedmiotowego zamówienia nie zawiera żadnych zapisów dotyczących linii boisk. Prosimy zatem o określenie ilości linii oraz wskazanie do jakich dyscyplin linie należy skalkulować w niniejszym zamówieniu. Proszę o załączenie stosownego rysunku.

Odp. 3. Nawierzchnia sztuczna z wklejonymi liniami zwymiarowane dla dyscyplin: piłka ręczna,  i piłka nożna ( standardowe dla boisk).

- Czy Zamawiający mógłby uściślić jakie należy wycenić warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy, gdyż przedmiar na w/w warstwy poz. 4,5,6,7,8,9,10,11, STWiOR pkt.VIII, p.2.4 podbudowa oraz rys. A-2 przekroje konstrukcyjne, są rozbieżne.

Odp. 4. Wycenić należy zgodnie z pozycjami przedmiaru.

- Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być nawierzchnia na boisku trawiastym, gdyż w przedmiarach pozycje opisują ją jako sianą, a przekrój rys. A2 boisko z trawą naturalną pokazuje jako trawa naturalna siana lub z rolki?.

Odp.5. Wycenić należy zgodnie z pozycjami przedmiaru – trawa naturalna siana.

- Na rys. mapa boisko występuje murawa naturalna obsiewana na podstawie z istniejącego terenu. Przedmiar robót nie zawiera pozycji wyceniających tej murawy. Czy Zamawiający chce aby tę pozycję wycenić, a jeśli tak to prosimy o podanie powierzchni celem możliwości porównania ofert ?

Odp. 6. Pozycja nie ujęta w przedmiarze – zakres wyłączony przez Zamawiającego.

- Jakie warstwy konstrukcyjne należy przyjąć przy wycenie chodników, gdyż w przedmiarach i na rys. A2- Chodniki i dojścia, warstwy konstrukcyjne są różne?

Odp. 7 Wycenić należy zgodnie z pozycją w przedmiarze – na podsypce piaskowej

Zgodnie z zapisami SIWZ  otrzymanie informacji faksem

wymaga potwierdzenia.