Lasowice Wielkie, dnia 18.12.2009r.

ZP/34/11/2009r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

publiczne pn.:

”Budowa Centrum Sportowego Gronowice”

Działając w oparciu o Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych- ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655t.j z póżn. zm.)   Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje o wniesieniu w dniu  17.12.2009r. zapytań   do  SIWZ następującej treści:

- Proszę określić jaka jest dokładna powierzchnia płyty boiska trawiastego, ponieważ z projektu wynika, że jest to pow. 8600 m2, a z przedmiaru robót 7200 m2.

Odp. 1. Płyta boiska trawiastego -  7200 m2

2.        Proszę podać przez jaki okres Wykonawca ma pielęgnować płytę boiska trawiastego.

Odp. 2  Do dnia przekazania zrealizowanej inwestycji Zamawiającemu.

3.       Czy nawierzchnia trawiasta boiska piłkarskiego ma być z siewu czy z rolki.

Odp. 3.   Nawierzchnia trawiasta boiska piłkarskiego ma być wykonana z siewu.

4.  dotyczy poz. 12 przedmiaru – boisko trawiaste. Proszę podać właściwą pozycję KNR odnosząca się do chodników z kostki brukowej.

Odp. 4. Dla wyceny przewidzianych  w przedmiarze, robót  Zamawiający nie ma obowiązku podania podstawy  wyceny.

5.       dotyczy poz. 25 przedmiaru robót – boisko trawiaste. Proszę o wyjaśnienie, czy chodzi tu o dostawę wózka samojezdnego do nawadniania nawierzchni płyty boiska.

Odp. 5. Nawadnianie  płyty boiska za pomocą jednego kompletnego urządzenia  - wózka samojezdnego.