Lasowice Wielkie, dnia 19.12.2009r.

ZP/34/11/2009r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

publiczne pn.:

”Budowa Centrum Sportowego Gronowice”

Działając w oparciu o Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych- ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655t.j z póżn. zm.)   Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje o wniesieniu w dniu  17.12.2009r. zapytań   do  SIWZ następującej treści:

Pyt. 1  dotyczy ogrodzenia: Proszę o więcej informacji na temat ogrodzenia, a mianowicie:

-jaka ma być średnica słupków stalowych,

-jaka ma być średnica drutu?

- jakiej wielkości mają być oczka siatki

Pyt. 2 dotyczy ogrodzenia: Czy zamiast podmurówki z obrzeży betonowych o wym. 100 x 30 x 8 cm Wykonawca może zastosować deskę betonową np. firmy Uranos?,

Pyt. 3 dotyczy piłko chwytu: Proszę o więcej informacji na temat piłko chwytów:

- jaka ma być średnica słupków stalowych,

-jaka ma być zastosowana siatka (polipropylenowa czy stalowa)

- jakiej wielkości mają być oczka.

Ad1. Nie ma bezpośrednio narzuconego rozwiązania - dopuszcza się
rozwiązania systemowe. Wskazane aby parametry słupków były nie mniejsze
niż - średnica słupków fi 50 (grubościenne) lub profil zamknięty 50x50mm.
- Średnica drutu standardowa
- oczka o wymiarach nie większych niż 60x60mm

Ad. 2. dopuszcza się rozwiązanie z deską betonową Uranos, przy czym należy
zabezpieczyć umocowanie deski w sposób gwarantujący jej nie przemieszczanie
się w czasie użytkowania na skutek osiadania gruntu, obciążeń
mechanicznych( kopnięcia  czy oparcia stóp, itp).

Ad 3. W zakresie piłko chwytów – rozwiązania standardowe. Dopuszcza się przy tym rozwiązania, które gwarantują spełnienie zakładanych parametrów, w tym w szczególności
nośności i odporności na wpływ czynników mechanicznych i atmosferycznych
w czasie użytkowania obiektu i jego elementów.
W zakresie wielkości oczek dopuszcza się parametr gwarantujący wyłapanie
piłek stosowanych w dyscyplinach uprawianych na poszczególnych nawierzchniach 
 przy czym szczególnym wskazaniem jest tu wielkość oczek dla boiska małego, których gabaryt musi gwarantować wyłapanie piłeczki tenisowej.